## Slide 1
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ «ЛУЖНИКИ»
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
к.т.н. Фарфель М.И.
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» г. Москва

## Slide 2
1
Общее НТС сооружения включает:
1. Выпуск специальных технических условий (СТУ) на проектирование.
2. НТС на всех этапах проектирования.
3. Проведение испытаний натурной модели сооружения, а также испытания моделей сложных узлов, при необходимости, в натуральную величину.
4. Выпуск рекомендаций по обеспечению безопасности от прогрессирующего (лавинообразного) обрушения.
5. НТС изготовления и монтажа металлоконструкций.
6. Проведение системы мониторинга на стадии монтажа и эксплуатации сооружения.

## Slide 3
2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники»
после реконструкции 1997 г. (вид снаружи)

## Slide 4
3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники»
после реконструкции 1997 г. (вид изнутри)

## Slide 5
Предлагаемый вариант реконструкции Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» (разрез)
4

## Slide 6
Предлагаемый вариант реконструкции Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» (фасад)
5

## Slide 7
6
Макет стадиона при продувке в аэродинамической трубе
для определения значений ветрового давления и снеговых нагрузок

## Slide 8
Испытания модели покрытия, в.т. ч. при отказе отдельных элементов каркаса
7

## Slide 9
8
Образцы для испытания конструкции опорной части консольной системы покрытия БСА

## Slide 10
9
Испытание образца на растяжение

## Slide 11
10
Образцы для испытания влияния сварки на свойства высокопрочных болтов

## Slide 12
11
Прикрепление пластин механизированной сваркой и измерение температуры болтов

## Slide 13
12
Новые двухъярусные трибуны Большой спортивной арены «Лужники»

## Slide 14
13
Временные вертикальные связи между существующими колоннами БСА

## Slide 15
14
Конструкция консольной части покрытия БСА

## Slide 16
15
Расчетная схема независимого проверочного расчета покрытия БСА

## Slide 17
16
Деформированная схема расчета покрытия БСА под нагрузкой

## Slide 18
Собственные формы и частоты покрытия БСА
а) первая форма ν = 0,303 Гц; б) вторая форма ν =0,317 Гц;
в) третья форма ν =0,462 Гц ; г) пятая форма ν =0,495 Гц
17
а)
б)
в)
г)

## Slide 19
Минимальная форма потери устойчивости сооружения
Ркр =2,23 (критический параметр нагрузки)
18

## Slide 20
19
Механический тензометр ТМИ-500М (а) и измерение деформаций в наиболее напряженных волокнах внутреннего контура (б)
а)
б)

## Slide 21
20
Измерение температуры конструкции контактным термометром ТК 5-01 П (а)
Измерение деформаций на временных вертикальных связях при реконструкции (б)
а)
б)

## Slide 22
Пример деформированной схемы в плане и на разрезах покрытия БСА
(горизонтальные и вертикальные перемещения), м
21

## Slide 23
Снегоприемный цилиндр
Измерительные весы
Измерение снеговой нагрузки весовым снегомером ВС43
22

## Slide 24
Распределение и интенсивность снеговой нагрузки
на покрытии БСА «Лужники», кг/м2 (28 января 2019 г.)
23

## Slide 25
248
БСА «Лужники» после реконструкции к ЧМ по футболу 2018 года
вид снаружи

## Slide 26
БСА «Лужники» после реконструкции к ЧМ по футболу 2018 года
вид изнутри
254

## Slide 27
26
Открытие Чемпионата мира по футболу 2018 г.

## Slide 28
Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 г.
27

## Slide 29
БСА «Лужники» после реконструкции к ЧМ по футболу 2018 года
вид на медиакровлю
28

## Slide 30
ВЫВОДЫ:
1. Реконструкция Большой спортивной арены Олимпийского стадиона в Лужниках позволила создать стадион, удовлетворяющий строгим требованиям ФИФА к аренам для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, включая и самые жесткие требования для проведения матчей финала и открытия Чемпионата.
2. Научно-техническое сопровождение проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации конструкций стадиона позволило решать сложные задачи в процессе реконструкции уникального сооружения.
3. Система мониторинга, входящая в состав НТС реконструкции БСА «Лужники», позволила предупредить и своевременно устранить нештатные ситуации, которые возникали в процессе реконструкции и могут возникать при дальнейшей эксплуатации уникального сооружения.
4. Созданная система НТС может применяться при проектировании, изготовлении, монтаже и последующей эксплуатации других уникальных сооружений.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
29