## Slide 1: Влияние времени отказа конструктивного элемента на результаты расчета зданий и сооружений на прогрессирующее обрушение в прямой динамической постановке
Порываев И.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Международный научно-практический семинар «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office 21»
21 апреля 2020 г.

## Slide 2: Введение
Методы расчета на прогрессирующее обрушение
Линейный квазистатический
Нелинейный квазистатический
Линейный динамический
Нелинейный динамический
Кинематический метод теории предельного равновесия

## Slide 3: Алгоритм отключения связи в системе
Исходная (неповрежденная, первичная) схема
Реакции в связях (3 – отключаемая связь)
Принцип освобождаемости от связей

## Slide 4: Алгоритм отключения связи в системе (квазистатический подход)
Отключение связи = внезапное исчезновение реакции
Поврежденная (вторичная) расчетная схема без учета внезапности удаления связи

## Slide 5: Алгоритм отключения связи в системе (динамический подход)
Парирование нагрузки происходит при приложении нагрузки обратного знака, которая меняет свое значения от нуля до полного значения за некоторое время
Мгновенное (очень быстрое) изменение нагрузки описывается билинейной зависимостью в которой значение реакции изменяется от 0 (начало процесса) до полного значения (парирование нагрузки) за время tотк
Мгновенная сосредоточенная нагрузка однократного действия
tотк - ?

## Slide 6: Время отказа элемента
1/10 периода основного тона колебаний исходной системы
1/10 периода основного тона колебаний поврежденной системы, но не более 0,01 сек. Время интегрирования не менее 0,5Т, шаг не более tотк
1/10 периода колебаний поврежденной системы по форме наиболее близкой к деформированной схеме системы после удаления элемента. Время интегрирования до достижения максимальных перемещений или до одного полного цикла колебаний (UFC 4-023-03)
1/10 от основного периода колебаний удаляемого элемента (при расчете в нелинейной постановке). Методическое пособие Проектирование мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. М.: 2018 г.

## Slide 7: Тестовая задача 1
Т1 =0,094 сек
Т1 =0,414 сек
Метод решения | Время отказа
Статический без приложения реакций обратного знака (Кд=1) | -
Статический с приложением реакций обратного знака (Кд=2) | -
Прямой динамический | t=0,0001 сек
 | t=0,01 сек (1/10Тосн)
 | t=0,04 сек (1/10Тповр)
 | t=0,2 сек (1/2Тповр)
 | t=0,4 сек (Тповр)
L=6м, двутавр 45Б1, q= 1 Т/м

## Slide 8: Тестовая задача 1
Chart: Время t, сек
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28000000000000003 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56000000000000005 | 0.57999999999999996 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70000000000000007 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82000000000000006 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94000000000000006 | 0.96 | 0.98 | 1
0,001 сек | 0 | 3.9002 | 10.7235 | 21.2292 | 35.0125 | 49.9912 | 67.4776 | 80.7353 | 92.7683 | 102.011 | 105.9644 | 105.9686 | 98.9438 | 90.5697 | 78.1891 | 62.2051 | 46.6754 | 30.6794 | 19.0009 | 8.1876 | 1.6568 | 1.8117 | 5.11 | 13.9673 | 24.419 | 39.4321 | 56.3677 | 70.6985 | 85.2015 | 95.7022 | 104.0674 | 106.5973 | 103.175 | 97.9737 | 86.8903 | 73.5998 | 57.1995 | 41.1838 | 28.0663 | 14.3577 | 5.929 | 1.3298 | 2.283 | 7.8469 | 15.4976 | 29.7191 | 44.6991 | 60.5226 | 75.4371 | 87.9714 | 99.9058
0,01 сек | 0 | 2.6194 | 9.1015 | 18.3704 | 31.8757 | 46.3164 | 63.6985 | 78.0658 | 89.9755 | 100.4001 | 105.2938 | 106.5803 | 100.9263 | 92.5493 | 81.4659 | 65.6556 | 50.2055 | 34.0293 | 21.401 | 10.6601 | 2.4838 | 1.5477 | 3.9473 | 11.7265 | 21.9729 | 35.6023 | 52.7794 | 67.361 | 82.0477 | 93.6388 | 102.4402 | 106.82 | 104.0721 | 99.4922 | 89.6787 | 76.666 | 61.1588 | 44.4203 | 31.0831 | 17.1957 | 7.3588 | 2.1578 | 1.554 | 6.6286 | 13.3307 | 26.15 | 41.3171 | 56.742 | 72.4088 | 85.1434 | 97.6611
0,04 сек | 0 | 0.78289 | 4.5005 | 11.5725 | 22.0434 | 35.4532 | 50.8901 | 67.0486 | 80.9247 | 92.5773 | 101.2469 | 105.4424 | 104.6348 | 98.6649 | 89.6147 | 77.1645 | 61.8863 | 46.0557 | 31.1409 | 18.8259 | 8.7678 | 2.8049 | 2.3008 | 6.2548 | 14.3626 | 25.5544 | 40.1704 | 56.214 | 71.137 | 84.7321 | 95.6773 | 103.2675 | 105.6158 | 102.8952 | 96.6536 | 86.2261 | 72.6049 | 56.8432 | 41.3906 | 27.5434 | 15.0734 | 6.358 | 2.2523 | 3.1915 | 8.3012 | 16.9859 | 30.077 | 45.1837 | 60.7095 | 75.3479 | 88.3498
0,4 сек | 0 | 0.078289 | 0.45005 | 1.2355 | 2.6544 | 4.7809 | 7.7434 | 11.4857 | 15.8359 | 20.7434 | 25.9606 | 31.2877 | 36.424 | 41.1542 | 45.3855 | 48.8706 | 51.5741 | 53.4762 | 54.6882 | 55.3588 | 55.565 | 55.561 | 55.345 | 55.0292 | 54.577 | 54.0393 | 53.505 | 52.9559 | 52.5262 | 52.1714 | 51.9693 | 51.9539 | 52.0674 | 52.3769 | 52.7713 | 53.283 | 53.8431 | 54.3618 | 54.8681 | 55.2336 | 55.4986 | 55.5889 | 55.4938 | 55.2825 | 54.8876 | 54.4257 | 53.8783 | 53.3227 | 52.8356 | 52.3842 | 52.1028
Кд=1 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
Кд=2 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4
0,2 сек | 0 | 0.15658 | 0.90011 | 2.4711 | 5.3088 | 9.5617 | 15.4868 | 22.9714 | 31.6717 | 41.4869 | 51.9211 | 62.4188 | 71.948 | 79.8373 | 85.4622 | 88.1796 | 87.6615 | 83.981 | 77.7047 | 69.2307 | 59.2089 | 48.7032 | 38.7421 | 30.2212 | 23.6917 | 19.8991 | 19.3485 | 21.9308 | 27.3477 | 35.112 | 44.7296 | 55.2046 | 65.3926 | 74.5326 | 81.8508 | 86.667 | 88.3377 | 86.7928 | 82.3884 | 75.3551 | 66.2677 | 55.9732 | 45.595 | 36.0324 | 27.9245 | 22.1844 | 19.4189 | 19.8525 | 23.2827 | 29.4134 | 37.938

## Slide 9: Тестовая задача 1
Chart: Время t, сек
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28000000000000003 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56000000000000005 | 0.57999999999999996 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70000000000000007 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82000000000000006 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94000000000000006 | 0.96 | 0.98 | 1
Кд=1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Кд=2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
0,001 сек | 0 | -1.2594 | 3.2293 | 5.3221 | 7.0055 | 14.02 | 15.7431 | 21.2905 | 23.2427 | 26.0901 | 29.993 | 26.0904 | 25.886 | 22.0928 | 20.3381 | 17.3557 | 9.7723 | 8.6557 | 3.2661 | 1.3631 | -0.0085291 | -1.4564 | 2.8556 | 1.5963 | 5.4702 | 9.3446 | 13.5011 | 19.8487 | 20.1187 | 25.99 | 27.2753 | 26.7808 | 27.3157 | 23.7328 | 24.6691 | 18.5121 | 13.3738 | 10.2712 | 5.3513 | 5.185 | -0.31044 | -0.1987 | 0.60859 | -0.38329 | 4.1888 | 5.6447 | 12.514 | 15.7475 | 17.7512 | 23.7298 | 24.6438
0,01 сек | 0 | -1.1321 | 1.4054 | 5.1214 | 5.7388 | 12.9252 | 15.8688 | 20.3128 | 23.2791 | 24.4198 | 29.434 | 26.8461 | 26.2369 | 23.6569 | 20.0407 | 18.2843 | 10.7779 | 9.1964 | 5.3735 | 1.5983 | 0.43587 | -2.4503 | 1.8364 | 2.0419 | 4.4039 | 9.2533 | 12.0231 | 18.809 | 19.7877 | 24.3666 | 27.8266 | 26.7171 | 27.7481 | 23.8247 | 24.0992 | 20.3308 | 14.3234 | 12.1637 | 6.2763 | 4.9997 | 0.47212 | -1.1213 | 1.2852 | -0.3154 | 3.332 | 4.791 | 10.35 | 15.8396 | 17.0229 | 23.1654 | 24.4721
0,04 сек | 0 | -0.2688 | -0.0054285 | 2.7153 | 5.1093 | 8.0726 | 13.0479 | 17.0442 | 20.9822 | 23.4886 | 26.0886 | 27.9963 | 26.7882 | 25.3911 | 22.8644 | 20.1085 | 16.0049 | 10.8154 | 7.7124 | 4.2108 | 1.5383 | -0.35744 | -0.58562 | 1.4944 | 2.7322 | 5.74 | 9.7898 | 14.3033 | 18.5893 | 21.1548 | 24.8778 | 26.9741 | 27.2905 | 26.5551 | 24.5766 | 22.8918 | 18.5203 | 13.9436 | 10.2186 | 6.4864 | 3.635 | 0.27525 | -0.33032 | 0.35745 | 1.1509 | 3.6669 | 6.7664 | 11.7562 | 15.5374 | 18.7474 | 22.8718
0,4 сек | 0 | -0.02688 | -0.00054285 | 0.24465 | 0.51039 | 1.0519 | 1.8152 | 2.7563 | 3.9134 | 5.1052 | 6.5223 | 7.9048 | 9.2011 | 10.4439 | 11.4875 | 12.4548 | 13.088 | 13.5363 | 13.8592 | 13.9574 | 14.0131 | 13.9485 | 13.9551 | 13.8265 | 13.7173 | 13.5932 | 13.3915 | 13.3191 | 13.1522 | 13.0857 | 13.0312 | 12.9835 | 13.0814 | 13.0999 | 13.2526 | 13.3782 | 13.5042 | 13.6911 | 13.7548 | 13.9186 | 13.9645 | 13.9819 | 13.99 | 13.8682 | 13.8319 | 13.6609 | 13.5295 | 13.4062 | 13.2243 | 13.1654 | 13.0237
0,2 сек | 0 | -0.053761 | -0.0010857 | 0.48929 | 1.0208 | 2.1038 | 3.6304 | 5.5127 | 7.8268 | 10.2104 | 13.0445 | 15.8634 | 18.4032 | 20.3986 | 21.9543 | 22.8057 | 22.5457 | 21.56 | 19.8917 | 17.7044 | 14.9816 | 12.0337 | 9.5069 | 7.2543 | 5.4804 | 4.3806 | 4.2374 | 5.0782 | 6.4128 | 8.467 | 11.0807 | 13.9333 | 16.6559 | 18.9455 | 21.0248 | 22.3758 | 22.7709 | 22.3039 | 21.0968 | 19.3702 | 16.8482 | 14.0304 | 11.3241 | 8.7909 | 6.6389 | 4.9459 | 4.2881 | 4.5084 | 5.3519 | 6.9606 | 9.1992

## Slide 10: Тестовая задача 1
Chart: Время отказа t, сек
| 1E-3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 7.0000000000000007E-2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
Кд | 1.9885 | 1.9866 | 1.9754 | 1.9754 | 1.968 | 1.9587 | 1.947 | 1.9345 | 1.9196 | 1.9048 | 1.888 | 1.6443 | 1.3263 | 1.0231

## Slide 11: Тестовая задача 2
Т1 =0,58 сек
Т19 =0,0078 сек
Т2 =0,24 сек
Метод решения | Время отказа
Прямой динамический | t=0,0008 сек (1/10Tэл)
 | t=0,001 сек
 | t=0,01 сек
 | t=0,06 сек (1/10Тосн)
 | t=0,025 сек (1/10Тповр)
 | t=0,1 сек (2/5Тповр)
 | t=0,25 сек (Тповр)

## Slide 12: Тестовая задача 2
Chart: Время t, сек
| 2 | 2.0249999999999999 | 2.0500000000000003 | 2.0750000000000002 | 2.1 | 2.125 | 2.15 | 2.1750000000000003 | 2.2000000000000002 | 2.2250000000000001 | 2.25 | 2.2749999999999999 | 2.3000000000000003 | 2.3250000000000002 | 2.35 | 2.375 | 2.4 | 2.4250000000000003 | 2.4500000000000002 | 2.4750000000000001 | 2.5
Кд=1 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8
Кд=2 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | -39.6
0,0008 сек | -0.49042 | -5.1582 | -13.7206 | -25.9623 | -34.3716 | -38.1165 | -34.0642 | -25.0764 | -13.4227 | -4.3889 | -1.3518 | -5.2394 | -15.4317 | -26.1581 | -35.7122 | -37.6646 | -34.234 | -23.6643 | -12.8584 | -3.4691 | -1.8905
0,001 сек | -0.49042 | -5.1405 | -13.6793 | -25.9136 | -34.3297 | -38.1227 | -34.0917 | -25.1317 | -13.4564 | -4.4171 | -1.3424 | -5.2163 | -15.3795 | -26.1111 | -35.6804 | -37.6689 | -34.2632 | -23.7008 | -12.899 | -3.4899 | -1.8978
0,01 | -0.49042 | -5.1405 | -13.6793 | -25.9136 | -34.3297 | -38.1227 | -34.0917 | -25.1317 | -13.4564 | -4.4171 | -1.3424 | -5.2163 | -15.3795 | -26.1111 | -35.6804 | -37.6689 | -34.2632 | -23.7008 | -12.899 | -3.4899 | -1.8978
0.025 сек | -0.49042 | -2.6251 | -9.2511 | -20.0964 | -30.5552 | -37.3101 | -36.5177 | -30.1243 | -18.6774 | -8.7234 | -2.0855 | -3.165 | -9.9639 | -21.2206 | -31.3555 | -37.5022 | -36.3115 | -28.9699 | -17.999 | -7.55 | -2.2684
0,06 | -0.49042 | -1.3821 | -5.0358 | -12.9229 | -23.0611 | -32.2403 | -36.2548 | -34.1556 | -26.1778 | -15.9462 | -7.0134 | -3.188 | -5.6905 | -13.7152 | -24.0841 | -32.7331 | -36.4492 | -33.5014 | -25.4282 | -14.8975 | -6.55
0,1 сек | -0.49042 | -1.0269 | -3.2226 | -8.1287 | -15.6409 | -24.312 | -31.114 | -33.6228 | -30.6396 | -23.5046 | -14.8926 | -8.1699 | -5.9895 | -9.1246 | -16.4333 | -25.0189 | -31.5926 | -33.5267 | -30.1828 | -22.6957 | -14.1947
0,25 сек | -0.49042 | -0.70726 | -1.5907 | -3.5593 | -6.5654 | -10.2511 | -13.8388 | -16.8013 | -18.6 | -19.4277 | -19.5779 | -19.6457 | -19.7178 | -19.8461 | -19.9247 | -19.9507 | -19.9195 | -19.7985 | -19.7206 | -19.5965 | -19.6194

## Slide 13: Тестовая задача 2
Chart: Время t, сек
| 2 | 2.0249999999999999 | 2.0500000000000003 | 2.0750000000000002 | 2.1 | 2.125 | 2.15 | 2.1750000000000003 | 2.2000000000000002 | 2.2250000000000001 | 2.25 | 2.2749999999999999 | 2.3000000000000003 | 2.3250000000000002 | 2.35 | 2.375 | 2.4 | 2.4250000000000003 | 2.4500000000000002 | 2.4750000000000001 | 2.5
Кд=1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
Кд=2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
0,0008 сек | -3.3332 | 2.5425 | 4.0779 | 13.7228 | 13.0227 | 17.3377 | 13.3624 | 11.215 | 7.4596 | 1.5794 | 1.6448 | -0.73252 | 5.8142 | 9.0493 | 15.928 | 15.8731 | 15.8211 | 8.4188 | 5.4868 | -0.44191 | 1.413
0,001 сек | -3.3332 | 2.5953 | 4.1331 | 13.7141 | 12.9242 | 17.3915 | 13.3309 | 11.4109 | 7.4824 | 1.7361 | 1.6178 | -0.67768 | 5.7755 | 9.0336 | 15.9604 | 15.7989 | 15.9175 | 8.362 | 5.651 | -0.3595 | 1.5747
0,01 сек | -3.3332 | 2.0578 | 2.9934 | 11.7959 | 11.9569 | 18.0111 | 13.184 | 11.8752 | 5.9223 | 2.7712 | 1.0205 | 1.9319 | 4.9536 | 9.7632 | 14.1404 | 15.6166 | 15.9578 | 9.4584 | 7.3546 | -0.058186 | 2.0705
0,025 сек | -3.3332 | 0.77064 | 2.5823 | 8.9163 | 11.4163 | 16.0209 | 14.3908 | 12.5501 | 6.9991 | 3.6599 | -0.52974 | 1.7065 | 2.4311 | 9.364 | 12.0683 | 15.6744 | 14.9226 | 11.3071 | 7.4706 | 2.1067 | 0.8579
0,06 сек | -3.3332 | -2.3039 | -0.83276 | 2.2482 | 5.916 | 9.7466 | 12.6758 | 13.6032 | 12.4719 | 9.4136 | 5.6469 | 2.9822 | 1.7982 | 3.2655 | 6.3844 | 9.8944 | 13.0048 | 13.4883 | 12.34 | 8.9444 | 5.4376
0,1 сек | -3.3332 | -2.3039 | -0.83276 | 2.2482 | 5.916 | 9.7466 | 12.6758 | 13.6032 | 12.4719 | 9.4136 | 5.6469 | 2.9822 | 1.7982 | 3.2655 | 6.3844 | 9.8944 | 13.0048 | 13.4883 | 12.34 | 8.9444 | 5.4376
0,25 сек | -3.3332 | -2.9188 | -2.3356 | -1.0893 | 0.36594 | 2.3215 | 4.0721 | 5.6773 | 6.682 | 7.411 | 7.6516 | 7.7914 | 7.7342 | 7.8209 | 7.8611 | 7.8424 | 7.889 | 7.7581 | 7.8058 | 7.6442 | 7.788

## Slide 14: Тестовая задача 2
Chart: Время t, сек
| 2 | 2.0249999999999999 | 2.0500000000000003 | 2.0750000000000002 | 2.1 | 2.125 | 2.15 | 2.1750000000000003 | 2.2000000000000002 | 2.2250000000000001 | 2.25 | 2.2749999999999999 | 2.3000000000000003 | 2.3250000000000002 | 2.35 | 2.375 | 2.4 | 2.4250000000000003 | 2.4500000000000002 | 2.4750000000000001 | 2.5
Кд=1 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3
Кд=2 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8
0,0008 сек | -1.7258 | -1.5183 | -6.354 | -10.0988 | -14.0157 | -15.3651 | -13.9959 | -9.9031 | -6.0344 | -1.8426 | -1.0411 | -2.8677 | -5.9079 | -11.6342 | -13.7878 | -16.0593 | -13.5003 | -10.2262 | -5.258 | -2.4419 | -0.6321
0,001 сек | -1.7258 | -1.5049 | -6.3397 | -10.0796 | -14.0047 | -15.3562 | -14.0057 | -9.9111 | -6.0475 | -1.8456 | -1.0327 | -2.8443 | -5.8931 | -11.6014 | -13.7858 | -16.0424 | -13.5103 | -10.2335 | -5.2646 | -2.453 | -0.61249
0,01 сек | -1.7258 | -1.3992 | -5.5869 | -9.5418 | -13.6963 | -15.1306 | -14.8181 | -10.4007 | -7.1207 | -2.1361 | -1.1307 | -2.0974 | -5.2299 | -10.4114 | -13.4874 | -15.5489 | -14.0222 | -10.7403 | -5.8355 | -2.9105 | -0.30538
0,025 сек | -1.7258 | -1.5631 | -3.9758 | -8.5196 | -12.6213 | -14.8968 | -15.4725 | -11.7209 | -8.4899 | -3.4421 | -1.5372 | -1.5865 | -4.4989 | -8.6997 | -13.1507 | -14.9454 | -15.1414 | -11.8001 | -7.5039 | -3.7543 | -0.91099
0,06 сек | -1.7258 | -1.6601 | -2.596 | -5.4436 | -9.7423 | -13.0532 | -14.9415 | -13.8423 | -10.8956 | -6.6975 | -3.2644 | -1.657 | -2.7278 | -5.8493 | -9.9817 | -13.4373 | -14.7876 | -13.8119 | -10.3776 | -6.4823 | -2.9109
0,1 сек | -1.7258 | -1.6878 | -2.2493 | -3.952 | -6.675 | -10.0019 | -12.8828 | -13.6664 | -12.6479 | -9.7705 | -6.2999 | -3.7618 | -2.7723 | -4.0821 | -6.9927 | -10.3202 | -12.9882 | -13.7525 | -12.3431 | -9.5484 | -5.9857
0,25 | -1.7258 | -1.7128 | -1.9372 | -2.6225 | -3.713 | -5.0237 | -6.4068 | -7.3865 | -8.0757 | -8.2309 | -8.2216 | -8.2205 | -8.2799 | -8.2968 | -8.3597 | -8.3537 | -8.3301 | -8.3258 | -8.2267 | -8.2597 | -8.1879

## Slide 15: Тестовая задача 3
Т1 =0,258 сек
Т7 =0,063 сек
Т2 =0,8 сек
Время отказа | t=0,006 сек (1/10Тэл) | t=0,01 сек | t=0,026 сек (1/10Тосн) | t=0,08 сек (1/10Тповр) | t=0,4 сек (1/2Тповр) | t=0,8 сек (Тповр)

## Slide 16: Тестовая задача 3
Chart: Время t, сек
| 2 | 2.0249999999999999 | 2.0500000000000003 | 2.0750000000000002 | 2.1 | 2.125 | 2.15 | 2.1750000000000003 | 2.2000000000000002 | 2.2250000000000001 | 2.25 | 2.2749999999999999 | 2.3000000000000003 | 2.3250000000000002 | 2.35 | 2.375 | 2.4 | 2.4250000000000003 | 2.4500000000000002 | 2.4750000000000001 | 2.5 | 2.5249999999999999 | 2.5500000000000003 | 2.5750000000000002 | 2.6 | 2.625 | 2.65 | 2.6750000000000003 | 2.7 | 2.7250000000000001 | 2.75 | 2.7749999999999999 | 2.8000000000000003 | 2.8250000000000002 | 2.85 | 2.875 | 2.9000000000000004 | 2.9250000000000003 | 2.95 | 2.9750000000000001 | 3
Кд=1 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194
Кд=2 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375
0,006 сек | -14.169 | -19.7602 | -33.651 | -52.6608 | -72.0426 | -92.9416 | -120.6984 | -157.8376 | -197.9981 | -232.4532 | -259.4666 | -284.9701 | -314.3495 | -342.2995 | -361.1828 | -367.5523 | -366.4083 | -362.1113 | -356.0642 | -343.7833 | -323.07 | -292.8785 | -258.1859 | -224.9924 | -195.8121 | -166.155 | -131.7475 | -94.9387 | -64.8316 | -47.2847 | -37.042 | -27.7688 | -18.88 | -17.7084 | -28.6462 | -49.9848 | -74.409 | -99.6436 | -125.4781 | -155.6715 | -191.4849
0,01 сек | -14.169 | -19.0504 | -32.3372 | -51.147 | -70.5515 | -91.0919 | -118.2015 | -154.6178 | -194.9092 | -229.9809 | -257.4426 | -282.7621 | -311.9285 | -340.2035 | -360.0839 | -367.3381 | -366.585 | -362.4583 | -356.6326 | -344.9917 | -325.0418 | -295.4984 | -260.9446 | -227.5335 | -198.0303 | -168.7032 | -134.6857 | -97.8045 | -66.8554 | -48.4026 | -37.772 | -28.6458 | -19.4716 | -17.4497 | -27.4177 | -48.1158 | -72.448 | -97.6821 | -123.3337 | -153.0539 | -188.4654
0,026 сек | -14.169 | -17.006 | -27.6888 | -45.1593 | -64.5534 | -84.295 | -108.9906 | -142.3045 | -182.1841 | -219.3579 | -249.0233 | -274.3715 | -302.2482 | -331.2915 | -354.519 | -365.6781 | -366.9919 | -363.7212 | -358.482 | -349.1523 | -332.024 | -305.4518 | -272.0261 | -237.9316 | -207.115 | -178.4636 | -146.0295 | -109.6243 | -76.0661 | -53.5889 | -40.9842 | -31.942 | -22.3412 | -17.4819 | -23.4951 | -41.0403 | -64.744 | -89.7715 | -115.0491 | -143.1335 | -176.7506
0,08 сек | -14.169 | -15.3393 | -19.8359 | -29.7863 | -45.1364 | -63.586 | -84.5147 | -109.9754 | -142.0341 | -178.3671 | -213.8621 | -244.8144 | -272.6131 | -299.9828 | -326.6784 | -348.2179 | -360.8277 | -364.5702 | -362.5853 | -356.9906 | -346.9134 | -329.922 | -304.8655 | -274.0207 | -241.5113 | -210.4122 | -179.8585 | -147.5648 | -113.6131 | -82.6855 | -59.2844 | -43.9736 | -33.2293 | -25.1822 | -21.9456 | -27.3997 | -42.3428 | -63.8874 | -88.2697 | -114.089 | -142.6952
0,4 сек | -14.169 | -14.6973 | -15.952 | -18.413 | -22.0286 | -26.6229 | -32.5116 | -40.4222 | -50.9282 | -63.764 | -78.2418 | -94.0413 | -111.4775 | -130.8148 | -151.7192 | -173.2941 | -194.8294 | -215.9008 | -236.0564 | -254.7686 | -271.4286 | -285.2613 | -295.3793 | -301.2649 | -302.9393 | -300.8063 | -294.9439 | -285.119 | -271.3109 | -254.3411 | -235.3284 | -215.1823 | -194.2499 | -172.9928 | -152.2914 | -133.2678 | -116.8594 | -103.6528 | -93.9023 | -87.7652 | -85.4922
0,8 сек | -14.169 | -14.6171 | -15.4666 | -16.9914 | -19.0821 | -21.5442 | -24.5268 | -28.4846 | -33.7927 | -40.2764 | -47.4775 | -55.198 | -63.6657 | -73.1138 | -83.3981 | -94.0006 | -104.5111 | -114.8022 | -124.9726 | -135.0431 | -144.7713 | -153.7172 | -161.534 | -168.2667 | -174.2347 | -179.6044 | -184.1215 | -187.4288 | -189.5822 | -191.118 | -192.4773 | -193.7105 | -194.5817 | -195.0416 | -195.2573 | -195.5136 | -196.0032 | -196.6593 | -197.1403 | -197.2001 | -196.9079

## Slide 17: Тестовая задача 3
Chart: Время t, сек
| 2 | 2.0249999999999999 | 2.0500000000000003 | 2.0750000000000002 | 2.1 | 2.125 | 2.15 | 2.1750000000000003 | 2.2000000000000002 | 2.2250000000000001 | 2.25 | 2.2749999999999999 | 2.3000000000000003 | 2.3250000000000002 | 2.35 | 2.375 | 2.4 | 2.4250000000000003 | 2.4500000000000002 | 2.4750000000000001 | 2.5 | 2.5249999999999999 | 2.5500000000000003 | 2.5750000000000002 | 2.6 | 2.625 | 2.65 | 2.6750000000000003 | 2.7 | 2.7250000000000001 | 2.75 | 2.7749999999999999 | 2.8000000000000003 | 2.8250000000000002 | 2.85 | 2.875 | 2.9000000000000004 | 2.9250000000000003 | 2.95 | 2.9750000000000001 | 3
Кд=1 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138 | -15.138
Кд=2 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6
0,006 сек | -11.6716 | -3.8706 | -5.2439 | -2.3713 | -7.9965 | -12.5027 | -13.0869 | -10.3093 | -14.9269 | -16.8958 | -16.99 | -24.7886 | -21.8473 | -26.4434 | -21.077 | -22.9757 | -24.899 | -33.2483 | -22.5646 | -23.4716 | -17.7405 | -22.1622 | -22.871 | -19.1932 | -11.9334 | -12.9159 | -10.6764 | -10.0912 | -10.9808 | -4.5833 | -7.2987 | -2.403 | -3.9845 | -5.4168 | -11.8179 | -3.6725 | -7.632 | -3.4304 | -14.7662 | -17.5938 | -16.1646
0,01 сек | -11.6716 | -4.7189 | -5.334 | -2.1247 | -7.2722 | -13.0973 | -11.9914 | -11.2329 | -14.2913 | -16.9133 | -16.9204 | -24.5639 | -21.0027 | -26.8971 | -20.8437 | -23.0119 | -25.2138 | -32.2485 | -23.1907 | -23.5869 | -17.4895 | -21.7708 | -23.5618 | -18.7227 | -13.0354 | -12.1431 | -10.8593 | -9.9677 | -10.8894 | -4.2524 | -8.3092 | -1.9316 | -3.954 | -4.8648 | -10.9557 | -4.3332 | -7.5593 | -3.1359 | -14.1809 | -17.3562 | -15.3604
0,026 сек | -11.6716 | -8.2598 | -4.2827 | -2.5285 | -5.232 | -12.5363 | -10.5692 | -13.7715 | -11.6521 | -16.2623 | -16.9014 | -21.8715 | -21.5388 | -26.5629 | -21.6268 | -22.6872 | -24.7281 | -28.4732 | -27.7333 | -22.9804 | -18.7424 | -20.4567 | -24.2213 | -18.7653 | -16.566 | -10.1315 | -12.3569 | -10.1395 | -10.5498 | -6.1702 | -8.3593 | -2.1593 | -3.8322 | -4.2966 | -8.5098 | -8.1353 | -5.6737 | -4.2928 | -10.6811 | -16.3407 | -15.4122
0,08 сек | -11.6716 | -10.6381 | -8.337 | -5.3441 | -3.9807 | -6.7456 | -9.125 | -12.1213 | -12.0595 | -13.8611 | -14.6121 | -18.187 | -19.9465 | -23.0715 | -23.2599 | -23.413 | -23.1301 | -25.1555 | -26.7832 | -26.2837 | -23.5452 | -20.7503 | -21.3054 | -21.001 | -19.9849 | -15.5209 | -13.3066 | -10.8957 | -11.161 | -9.0827 | -8.5624 | -5.8268 | -4.7324 | -3.6237 | -5.518 | -6.8981 | -7.3558 | -6.2532 | -6.7302 | -10.3944 | -13.6297
0,4 сек | -11.6716 | -11.5542 | -11.123 | -10.4496 | -10.0514 | -10.1638 | -10.1291 | -10.2956 | -10.291 | -10.5077 | -10.7668 | -11.4177 | -12.0495 | -13.0644 | -13.5553 | -14.1088 | -14.8988 | -16.2594 | -17.7595 | -19.0156 | -19.6728 | -20.1759 | -21.1056 | -21.4646 | -21.8005 | -21.3791 | -21.0694 | -20.3582 | -19.7247 | -18.5317 | -17.8192 | -16.4448 | -15.096 | -13.603 | -12.5678 | -11.7044 | -10.855 | -9.6844 | -8.8788 | -8.8115 | -8.7801
0,8 сек | -11.6716 | -11.6687 | -11.4713 | -11.0878 | -10.8897 | -10.9743 | -10.98 | -11.0876 | -11.087 | -11.1636 | -11.2618 | -11.5912 | -11.9217 | -12.4734 | -12.6604 | -12.8664 | -13.2435 | -13.8443 | -14.3834 | -14.7048 | -14.7399 | -15.0148 | -15.4649 | -15.7195 | -15.8955 | -15.7984 | -15.785 | -15.7601 | -15.7588 | -15.6681 | -15.6645 | -15.2861 | -15.0049 | -14.9163 | -15.2007 | -15.4588 | -15.4431 | -15.0475 | -15.1055 | -15.2813 | -15.4512

## Slide 18: Тестовая задача 3
Chart: Время t, сек
Эл-т | Кд=2, Т | 0,01 сек, Т
20 | -68,54 | -93,57
15 | -3,5 | -29,9
7 | -32,05 | -81,47
28 | 48,96 | 39,9
24 | -53,9 | -67,16
14 | 16,84 | 37,65
Эл-т | Исх, Т | Кд=1, Т
20 | -41,35 | -54,8
15 | -18,5 | -11
7 | -55,7 | -43,9
28 | -6,4 | 21,2
24 | -17,8 | -35,8
14 | 18,5 | 17,7

## Slide 19: Учет демпфирования
Изм. 1 к СП 385

## Slide 20: Учет демпфирования
Методическое пособие

## Slide 21: Пространственный стальной каркас

## Slide 22: Пространственный стальной каркас
Т30 =0,308 сек (30 форма)
Метод решения | Время отказа
Прямой динамический | t=0,0001 сек
 | t=0,006 сек
 | t=0,03 сек
 | t=0,15 сек
 | t=0,3 сек

## Slide 23: Пространственный стальной каркас
Chart: Время t, сек
| 3 | 3.0250000000000004 | 3.0500000000000003 | 3.0750000000000002 | 3.1 | 3.125 | 3.1500000000000004 | 3.1750000000000003 | 3.2 | 3.2250000000000001 | 3.25 | 3.2750000000000004 | 3.3000000000000003 | 3.3250000000000002 | 3.35 | 3.375 | 3.4000000000000004 | 3.4250000000000003 | 3.45 | 3.4750000000000001 | 3.5 | 3.5250000000000004 | 3.5500000000000003 | 3.5750000000000002 | 3.6 | 3.625 | 3.6500000000000004 | 3.6750000000000003 | 3.7 | 3.7250000000000001 | 3.75 | 3.7750000000000004 | 3.8000000000000003 | 3.8250000000000002 | 3.85 | 3.875 | 3.9000000000000004 | 3.9250000000000003 | 3.95 | 3.9750000000000001 | 4
Кд=1 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7 | -25.7
Кд=2 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1 | -33.1
0,0001 сек | -18.7762 | -23.0388 | -26.8386 | -27.0296 | -26.0675 | -26.5061 | -27.671 | -27.9044 | -26.5529 | -24.777 | -24.4848 | -25.4741 | -25.8223 | -25.0234 | -24.2973 | -24.4713 | -25.1567 | -25.7156 | -26.1472 | -26.6789 | -27.1206 | -27.073 | -26.4334 | -25.4729 | -24.642 | -24.3187 | -24.5666 | -25.1526 | -25.7904 | -26.2618 | -26.4123 | -26.22 | -25.8572 | -25.5506 | -25.398 | -25.3894 | -25.5035 | -25.6833 | -25.8038 | -25.7659 | -25.6195
0,006 сек | -18.7762 | -20.2932 | -24.6821 | -26.9491 | -26.4463 | -26.0349 | -26.9352 | -27.8756 | -27.5286 | -25.9228 | -24.684 | -24.9831 | -25.7623 | -25.5352 | -24.6161 | -24.1952 | -24.603 | -25.274 | -25.8115 | -26.3463 | -26.9347 | -27.2508 | -26.9821 | -26.178 | -25.1987 | -24.4941 | -24.3418 | -24.6908 | -25.286 | -25.8737 | -26.2582 | -26.3218 | -26.1085 | -25.8105 | -25.5956 | -25.5042 | -25.5199 | -25.6181 | -25.7247 | -25.7304 | -25.6046
0,03 сек | -18.7762 | -22.3947 | -26.5507 | -27.1084 | -26.1028 | -26.364 | -27.5476 | -27.964 | -26.7939 | -24.9666 | -24.4534 | -25.3745 | -25.8595 | -25.1365 | -24.3248 | -24.3845 | -25.0471 | -25.6394 | -26.0821 | -26.6155 | -27.102 | -27.1344 | -26.5596 | -25.6117 | -24.7326 | -24.3258 | -24.5014 | -25.0535 | -25.694 | -26.1973 | -26.3989 | -26.2538 | -25.9109 | -25.5991 | -25.4322 | -25.4062 | -25.5004 | -25.6672 | -25.7899 | -25.7619 | -25.6151
0,15 сек | -18.7762 | -19.0501 | -19.9859 | -21.2037 | -22.3322 | -23.492 | -24.9338 | -26.3286 | -26.9465 | -26.9658 | -26.8566 | -26.7728 | -26.5292 | -25.9742 | -25.2765 | -24.7884 | -24.6082 | -24.5523 | -24.5714 | -24.8504 | -25.4631 | -26.2047 | -26.7801 | -27.0207 | -26.8999 | -26.4669 | -25.838 | -25.196 | -24.7349 | -24.5847 | -24.7599 | -25.1556 | -25.6095 | -25.9873 | -26.2175 | -26.2792 | -26.1959 | -26.0269 | -25.8317 | -25.6369 | -25.4511
0,3 сек | -18.7762 | -18.8947 | -19.2831 | -19.7741 | -20.2133 | -20.6923 | -21.361 | -22.2226 | -23.1455 | -23.988 | -24.7408 | -25.4805 | -26.191 | -26.6056 | -26.4459 | -26.0086 | -25.6301 | -25.3545 | -25.1153 | -24.9602 | -25.0146 | -25.3279 | -25.7541 | -26.0583 | -26.1486 | -26.1067 | -26.0204 | -25.8998 | -25.7385 | -25.5731 | -25.4508 | -25.3801 | -25.3488 | -25.3646 | -25.45 | -25.6087 | -25.8101 | -25.9943 | -26.0943 | -26.0657 | -25.9081

## Slide 24: Пространственный стальной каркас
Chart: Время t, сек
| 3 | 3.0250000000000004 | 3.0500000000000003 | 3.0750000000000002 | 3.1 | 3.125 | 3.1500000000000004 | 3.1750000000000003 | 3.2 | 3.2250000000000001 | 3.25 | 3.2750000000000004 | 3.3000000000000003 | 3.3250000000000002 | 3.35 | 3.375 | 3.4000000000000004 | 3.4250000000000003 | 3.45 | 3.4750000000000001 | 3.5 | 3.5250000000000004 | 3.5500000000000003 | 3.5750000000000002 | 3.6 | 3.625 | 3.6500000000000004 | 3.6750000000000003 | 3.7 | 3.7250000000000001 | 3.75 | 3.7750000000000004 | 3.8000000000000003 | 3.8250000000000002 | 3.85 | 3.875 | 3.9000000000000004 | 3.9250000000000003 | 3.95 | 3.9750000000000001 | 4
Кд=1 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5
Кд=2 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
0,0001 сек | -13.7457 | -2.19 | 3.0808 | -9.9904 | -6.4819 | 0.11702 | -6.4063 | -6.6088 | -1.5615 | -4.6977 | -6.6813 | -3.0813 | -3.5297 | -5.8208 | -4.3236 | -3.7011 | -5.0233 | -4.5213 | -3.9796 | -4.898 | -4.791 | -4.1219 | -4.564 | -4.7388 | -4.2233 | -4.3301 | -4.6024 | -4.3717 | -4.3979 | -4.6578 | -4.5313 | -4.412 | -4.5561 | -4.5238 | -4.3883 | -4.454 | -4.5132 | -4.4599 | -4.4683 | -4.4892 | -4.4526
0,006 сек | -13.7457 | -11.1308 | 1.8939 | -2.4535 | -9.7474 | -2.9427 | -2.2402 | -7.2821 | -4.2569 | -2.4406 | -5.9908 | -5.2488 | -2.9016 | -4.6432 | -5.3559 | -3.858 | -4.2617 | -4.9322 | -4.1856 | -4.3366 | -4.9603 | -4.4756 | -4.2622 | -4.7091 | -4.5287 | -4.2199 | -4.4687 | -4.5155 | -4.3416 | -4.5098 | -4.6231 | -4.4609 | -4.4695 | -4.5654 | -4.4668 | -4.4114 | -4.4921 | -4.4947 | -4.457 | -4.4774 | -4.4691
0,03 сек | -13.7457 | -4.5668 | 4.0449 | -8.8756 | -7.7329 | 0.12507 | -5.5522 | -7.1972 | -1.8194 | -4.0823 | -6.858 | -3.455 | -3.2061 | -5.7347 | -4.5809 | -3.604 | -4.9176 | -4.6595 | -3.9445 | -4.7964 | -4.8817 | -4.1507 | -4.4868 | -4.7753 | -4.271 | -4.2831 | -4.5984 | -4.4018 | -4.3671 | -4.6408 | -4.5594 | -4.4081 | -4.5407 | -4.5421 | -4.3969 | -4.4411 | -4.5151 | -4.4659 | -4.4631 | -4.4897 | -4.4552
0,15 сек | -13.7457 | -13.2207 | -10.4058 | -8.7276 | -8.0756 | -6.1194 | -4.2856 | -3.7936 | -4.938 | -4.7587 | -4.1803 | -4.6687 | -4.681 | -4.2268 | -4.48 | -4.6587 | -4.3221 | -4.3169 | -4.5328 | -4.4551 | -4.4182 | -4.5429 | -4.5358 | -4.5117 | -4.5759 | -4.5363 | -4.4454 | -4.4507 | -4.4479 | -4.406 | -4.4283 | -4.4714 | -4.4764 | -4.4989 | -4.5291 | -4.5153 | -4.4977 | -4.5027 | -4.4909 | -4.4663 | -4.4588
0,3 | -13.7457 | -13.4819 | -12.0701 | -11.2245 | -10.8912 | -9.9074 | -8.9878 | -8.4812 | -7.654 | -6.7375 | -6.1361 | -5.4136 | -4.5089 | -4.0353 | -4.7275 | -4.7162 | -4.246 | -4.4761 | -4.583 | -4.3161 | -4.4296 | -4.5915 | -4.4319 | -4.4287 | -4.5765 | -4.52 | -4.4519 | -4.5077 | -4.491 | -4.4467 | -4.4819 | -4.4808 | -4.4409 | -4.4627 | -4.4871 | -4.4701 | -4.4807 | -4.5084 | -4.5034 | -4.496 | -4.4977

## Slide 25: Пространственный стальной каркас
Chart: Время t, сек
| 3 | 3.0250000000000004 | 3.0500000000000003 | 3.0750000000000002 | 3.1 | 3.125 | 3.1500000000000004 | 3.1750000000000003 | 3.2 | 3.2250000000000001 | 3.25 | 3.2750000000000004 | 3.3000000000000003 | 3.3250000000000002 | 3.35 | 3.375 | 3.4000000000000004 | 3.4250000000000003 | 3.45 | 3.4750000000000001 | 3.5 | 3.5250000000000004 | 3.5500000000000003 | 3.5750000000000002 | 3.6 | 3.625 | 3.6500000000000004 | 3.6750000000000003 | 3.7 | 3.7250000000000001 | 3.75 | 3.7750000000000004 | 3.8000000000000003 | 3.8250000000000002 | 3.85 | 3.875 | 3.9000000000000004 | 3.9250000000000003 | 3.95 | 3.9750000000000001 | 4
85 | -13.7457 | -4.5668 | 4.0449 | -8.8756 | -7.7329 | 0.12507 | -5.5522 | -7.1972 | -1.8194 | -4.0823 | -6.858 | -3.455 | -3.2061 | -5.7347 | -4.5809 | -3.604 | -4.9176 | -4.6595 | -3.9445 | -4.7964 | -4.8817 | -4.1507 | -4.4868 | -4.7753 | -4.271 | -4.2831 | -4.5984 | -4.4018 | -4.3671 | -4.6408 | -4.5594 | -4.4081 | -4.5407 | -4.5421 | -4.3969 | -4.4411 | -4.5151 | -4.4659 | -4.4631 | -4.4897 | -4.4552
73 | -14.5423 | -3.7096 | 2.49 | -6.562 | -5.4715 | 0.41538 | -3.2661 | -4.5003 | -0.71628 | -2.1331 | -4.2323 | -2.3519 | -2.4715 | -4.2889 | -3.7121 | -3.2485 | -4.1188 | -3.7254 | -3.0118 | -3.3618 | -3.1562 | -2.4507 | -2.557 | -2.6747 | -2.3732 | -2.615 | -3.1243 | -3.225 | -3.4248 | -3.8328 | -3.8744 | -3.6795 | -3.5635 | -3.3232 | -2.97 | -2.7614 | -2.6359 | -2.5207 | -2.549 | -2.7123 | -2.9129
93 | -2.1444 | -1.7294 | -2.6598 | -2.2774 | -1.0471 | -0.97158 | -1.7339 | -2.0774 | -1.7331 | -1.0277 | -0.97492 | -1.6357 | -1.9975 | -1.6447 | -1.243 | -1.3073 | -1.6002 | -1.6065 | -1.4522 | -1.4904 | -1.6332 | -1.6723 | -1.6156 | -1.4951 | -1.3548 | -1.3196 | -1.4071 | -1.5053 | -1.5747 | -1.6322 | -1.6491 | -1.5964 | -1.5149 | -1.4704 | -1.4657 | -1.4657 | -1.4721 | -1.5062 | -1.5478 | -1.5478 | -1.494
89 | -5.8282 | -5.0217 | -6.8618 | -5.6238 | -7.5903 | -8.5763 | -7.1747 | -6.8709 | -7.5702 | -7.4213 | -6.7867 | -6.5523 | -6.4363 | -6.5777 | -6.622 | -6.1264 | -5.8475 | -6.3891 | -7.0725 | -7.2872 | -7.3009 | -7.3918 | -7.4367 | -7.2734 | -6.876 | -6.4499 | -6.3357 | -6.5643 | -6.7632 | -6.715 | -6.6157 | -6.6479 | -6.7304 | -6.7506 | -6.7451 | -6.8319 | -7.0448 | -7.2367 | -7.23 | -7.0477 | -6.8589
291 | -0.010898 | 4.2433 | 5.9999 | 4.5802 | 4.789 | 5.703 | 5.2527 | 5.1293 | 5.157 | 4.2601 | 4.3152 | 5.3033 | 5.159 | 4.4868 | 4.5766 | 4.6902 | 4.4882 | 4.5171 | 4.7172 | 4.9489 | 5.3233 | 5.4777 | 5.1455 | 4.7501 | 4.5946 | 4.5275 | 4.5119 | 4.6445 | 4.8483 | 5.0045 | 5.0685 | 4.9676 | 4.7344 | 4.5911 | 4.6509 | 4.7943 | 4.904 | 4.9682 | 4.9914 | 4.9579 | 4.8558
281 | -0.54205 | -5.8837 | -10.6398 | -10.1032 | -8.6842 | -8.9335 | -9.5923 | -9.669 | -8.69 | -7.3303 | -7.279 | -8.756 | -9.6494 | -9.1083 | -8.1275 | -7.4988 | -7.4106 | -7.7104 | -8.2905 | -8.9658 | -9.4364 | -9.6102 | -9.4947 | -8.9156 | -7.9564 | -7.3079 | -7.5137 | -8.2736 | -8.8895 | -9.0434 | -8.8886 | -8.6218 | -8.307 | -8.0351 | -7.9758 | -8.236 | -8.7131 | -9.1107 | -9.1653 | -8.8599 | -8.3999
Эл-т | Исх | Кд=1 | Кд=2 | Динамика | К
85 | -13,75 | -4,5 | 4,75 | 4,04 | -0,89
73 | -14,4 | -3,13 | 8,17 | 2,5 | -0,80
93 | -2,1 | -1,5 | -0,9 | -2,66 | 1,77
89 | -5,74 | -6,8 | -7,95 | -8,6 | 1,26
291 | -0,14 | 4,8 | 9,76 | 6 | 1,25
281 | -0,366 | -8,5 | -16,6 | -10,6 | 1,24

## Slide 26: Железобетонный каркас
Т5 =0,25 сек
(5 форма)

## Slide 27: Железобетонный каркас
Chart: Время t, сек
Узел | Исх | Кд=1 | Кд=2 | Динамика | t, сек | К
66 | -0,3 | -21,6 | -43 | -34,5 | 6,15 | 1,597
849 | -2,72 | -7,9 | -13,14 | -11,72 | 6,15 | 1,483
12042 | -4,7 | -9,62 | -14,55 | -13,67 | 6,125 | 1,420
21004 | -5,5 | -7,26 | 9,023 | -9,18 | 6,125 | 1,26

## Slide 28: Железобетонный каркас
Расчет | Сигма, Т/м2
Первичная схема | -280
Статика Кд=1 | -30
Квазистатика Кд=2 | 219
Динамика | -15
Расчет | Сигма, Т/м2
Первичная схема | -553
Статика Кд=1 | -698
Квазистатика Кд=2 | -843
Динамика | -840
Расчет | Сигма, Т/м2
Первичная схема | -383
Статика Кд=1 | -483
Квазистатика Кд=2 | -580
Динамика | -585

## Slide 29: Некоторые выводы
Проведена оценка поведения систем при расчете на прогрессирующее обрушение прямым динамическим методом с различными значениями времени отказа элемента
Установлено, что при времени отказа элемента , получаемые результаты отличаются в пределах 10 %. Возникающие при это динамические эффекты соответствуют мгновенному разрушению элемента. При времени отказа элемента
динамические эффекты снижаются нелинейно. При скорости отказа динамические эффекты в системе
не возникают, и, получаемое прямым динамическом методом решение, совпадает с решением, полученным в результате статического
расчета поврежденной системы. Тповр – период колебаний поврежденной системы по форме наиболее близкой к форме ее
статического равновесия
При прямом динамическом расчете с учетом демпфирования экстремальные значения перемещений и усилий в системе, как правило, реализуются в течение первого полного цикла колебаний. При этом в сложных пространственных системах экстремумы достигаются не одновременно
Сопоставление результатов прямого динамического расчета и квазистатического с прикладыванием к поврежденной системе усилий, возникающих в удаляемом элементе, с обратным знаком показало, что результаты квазистатического расчета отличаются от результатов динамического как количественно (до 3-х раз), так и качественно.
Квазистатический метод при расчете многоэлементных пространственных систем на устойчивость против прогрессирующего обрушения не позволяет адекватно оценить поведение системы при разрушении одного из несущих элементов. Для расчета таких систем может быть рекомендован прямой динамический метод.
Необходимы дополнительные исследования вопросов поведения большепролетных металлических конструкций при расчетах на прогрессирующее обрушение

## Slide 30: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Международный семинар «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD 21», 21 апреля 2020 г
Порываев Илья
iporivaev@gmail.com