## Slide 1
GTS NX
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ SCAD с midas GTS NX
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ «СООРУЖЕНИЕ-ОСНОВАНИЕ» С ПОСЛЕДУЮЩИМ КОНСТРУИРОВАНИЕМ
Научно-практический семинар «Расчет и проектирование конструкций
в среде SCAD office 21»

## Slide 2
midas GTS NX (область применения)
Устойчивость склонов и насыпей
Разработка котлованов
Подземные сооружения, тоннели и коммуникации
Свайные фундаменты, гидротехнические сооружения
Notes: Итак, что же сегодня Вам будет представлено. Обучение будет состоять из 3 частей.
Вначале я расскажу про….
Затем будут продемонстрированы примеры расчета….
И в заключительной части обучения…..
Итак приступим.
Как Вам известно, при проектировании мостовых сооружений для строительства в сейсмически опасных районах, помимо расчетов на основные сочетания нагрузок, следует выполнять также расчеты и на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
В инженерной практике принято расчеты мостов с учетом сейсмических воздействий выполнять по двух методов:
Спектрального метода и прямого динамического

## Slide 3
ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Notes: Итак, что же сегодня Вам будет представлено. Обучение будет состоять из 3 частей.
Вначале я расскажу про….
Затем будут продемонстрированы примеры расчета….
И в заключительной части обучения…..
Итак приступим.
Как Вам известно, при проектировании мостовых сооружений для строительства в сейсмически опасных районах, помимо расчетов на основные сочетания нагрузок, следует выполнять также расчеты и на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
В инженерной практике принято расчеты мостов с учетом сейсмических воздействий выполнять по двух методов:
Спектрального метода и прямого динамического

## Slide 4
ПЕРЕНОС РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ В MIDAS GTS NX
В SCAD расчетная модель конструкции сохраняется в виде текстового файла, который на основе специального синтаксиса архивации хранит всю информацию о расчетной схеме: топология, жесткости КЭ, нагрузи, связи и пр.
Синтаксис языка архивации данных в ПК SCAD
формат *.txt
Notes: Итак, что же сегодня Вам будет представлено. Обучение будет состоять из 3 частей.
Вначале я расскажу про….
Затем будут продемонстрированы примеры расчета….
И в заключительной части обучения…..
Итак приступим.
Как Вам известно, при проектировании мостовых сооружений для строительства в сейсмически опасных районах, помимо расчетов на основные сочетания нагрузок, следует выполнять также расчеты и на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
В инженерной практике принято расчеты мостов с учетом сейсмических воздействий выполнять по двух методов:
Спектрального метода и прямого динамического

## Slide 5
ПЕРЕНОС РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ В MIDAS GTS NX
В специальном интерфейсе MIDAS Converter осуществляется конвертация скрипта текстового файла модели ПК SCAD в файл расчетной модели для импорта в midas GTS NX
Notes: Итак, что же сегодня Вам будет представлено. Обучение будет состоять из 3 частей.
Вначале я расскажу про….
Затем будут продемонстрированы примеры расчета….
И в заключительной части обучения…..
Итак приступим.
Как Вам известно, при проектировании мостовых сооружений для строительства в сейсмически опасных районах, помимо расчетов на основные сочетания нагрузок, следует выполнять также расчеты и на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
В инженерной практике принято расчеты мостов с учетом сейсмических воздействий выполнять по двух методов:
Спектрального метода и прямого динамического

## Slide 6
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПК MIDAS GTS NX
Элементы | 
Стержень пространственной фермы
Универсальный пространственный стержень
Пластины:
Пространственный прямоугольный эл.
Пространственный трехугольный эл.
Пространственный четырехугольный эл.
Объемные:
Параллелепипед
Тетраэдр
Трехгранная призма
Пространственный шестиузловой эл.
Пространственный восьмиузловой эл.
Стержни:

## Slide 7
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ СВЯЗИ В ПК MIDAS GTS NX
Граничные условия | 
Ограничение перемещений узлов
Шарниры:
Снятие жесткости связи на концах стержня
Жесткие тела:
Связи:
Пространственное абсолютно жесткое тело

## Slide 8
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ТИПЫ СЕЧЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ПК MIDAS GTS NX
Свойства элементов
Брус
Тавр
Двутавр
Сплошной круг
Кольцо
Швеллер
Другие типы сечений:
Стандартные типы сечений:
Профили металлопроката (параметрические сечения, только ГОСТ )
Толщины пластин
Изотропные свойства материалов

## Slide 9
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ НАГРУЗКИ В ПК MIDAS GTS NX
Нагрузки | 
Давление:
Равномерно распределенные нагрузки на всю длину стержня
Трапециевидные нагрузки на стержень и группу стержней
Равномерно распределенные нагрузки на пластины
Трапециевидные нагрузки на пластину и группу пластин
Узловые:
Узловые силы и моменты

## Slide 10
ПРИМЕР ПЕРЕНОСА МОДЕЛИ ИЗ ПК SCAD В ПК MIDAS GTS NX
Пример экспорта модели
жилого комплекса

## Slide 11
ПРИМЕР ПЕРЕНОСА МОДЕЛИ ИЗ ПК SCAD В ПК MIDAS GTS NX
Пример экспорта модели
жилого комплекса

## Slide 12
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
Нагрузка в виде заданных смещений всех узлов конструкции
Нагрузка в виде заданных смещений узлов только фундамента конструкции
Коэффициенты
постели С1 распределенные по элементам фундамента конструкции
Одноузловые связи распределенные по узлам фундамента конструкции

## Slide 13
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
По результатам расчета определяются координаты перемещений всех узлов сооружения (x, y, z, rx, ry, rz)
В ПК SCAD автоматически задаются заданные смещения для всех узлов модели (Dx,Dy,Dz,Rx,Rz,Ry,Rz). Остальные нагрузки удаляются
Результаты расчета в
ПК midas GTS NX

## Slide 14
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
По результатам расчета определяются координаты перемещений узлов только фундамента сооружения
(x, y, z, rx, ry, rz)
В ПК SCAD автоматически задаются заданные смещения для узлов фундамента. Остальные нагрузки остаются
Результаты расчета в
ПК midas GTS NX

## Slide 15
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
По результатам расчета определяются давление в грунте под фундаментом сооружения и перемещения узлов
В ПК SCAD автоматически задаются коэффициенты постели С1 распределенные по пластинам модели фундамента
Результаты расчета в
ПК midas GTS NX

## Slide 16
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
По результатам расчета определяются реакции и перемещения в узлах фундамента сооружения
В ПК SCAD автоматически задаются
упругие связи (Kx,Ky,Kz)
узлам фундамента
Результаты расчета в
ПК midas GTS NX

## Slide 17
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИЗ ПК MIDAS GTS NX
Из midas GTS NX выводятся данные результатов расчета и сохраняются в файле формата Excel
Через интерфейс MIDAS Converter данные результатов из Excel файла записываются в текстовый файл расчетной модели ПК SCAD

## Slide 18
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой (г. Москва ЦАО)

## Slide 19
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Расчетная модель в ПК SCAD (узлов - 455681, элементов - 474464)

## Slide 20
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Модель «сооружение-основание» в midas GTS NX, перемещения и вертикальные напряжения под фундаментной плитой

## Slide 21
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Отображение перенесенных коэффициентов постели С1 в элементах фундаментной плиты в ПК SCAD

## Slide 22
Пример практического применения взаимосвязи между SCAD и midas GTS NX
Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенным подземным паркингом.ЖК «БЕЛЫЕ РОСЫ»
По адресу: г.Котельники, Новорязанское шоссе, 19 км.

## Slide 23
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
План 2-го этажа ЖК (корпуса 3, 4, 5, 8)

## Slide 24
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Разрез по корпусу 3

## Slide 25
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Расчетная модель в ПК SCAD (узлов - 254289, элементов - 267615)

## Slide 26
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Расчетная модель в ПК midas GTS NX

## Slide 27
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Модель «сооружение-основание» в midas GTS NX, перемещения и вертикальные напряжения под фундаментной плитой

## Slide 28
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX

## Slide 29
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Отображение перенесенных коэффициентов постели С1 в элементах фундаментной плиты в ПК SCAD

## Slide 30
Пример практического применения взаимосвязи SCAD и midas GTS NX
Полученные вертикальные перемещения в результате расчета

## Slide 31
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!