## Slide 1
Новое в нормах на проектирование стальных конструкций
ИЗМЕНЕНИЕ №2
к СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
Одесский Павел Дмитриевич, д.т.н., проф.
Конин Денис Владимирович, к.т.н.
Гукова Маргарита Ильинична, к.т.н.
Фарфель Михаил Иосифович, к.т.н.
Лаборатория металлических конструкций
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»)

## Slide 2: Формальная сторона вопроса
СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
утвержден приказом Минстроя РФ от 27 февраля 2017 года № 126/пр
введен в действие 28 августа 2017 года
ИЗМЕНЕНИЕ №2 к СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
Утверждено 4 декабря 2019 года Приказом Минстроя РФ № 769/пр
введены в действие с 5 июня 2020 года

## Slide 3: Уточнена область применения
Уточнены нормативные ссылки
ГОСТ 27772–2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ГОСТ Р 54864–2016 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 57837–2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия»
ГОСТ Р 58064–2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия»
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»
СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с изменением № 1)»
СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменением № 1)
СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с изменением №1)

## Slide 4: Уточнен п. 4.1.2 (в разделе 4.1 «Общие требования к конструкциям»)
Уточнен п. 4.2.6
(в разделе 4.2 «Основные расчетные требования»)
4.1.2 Стальные конструкции открытых (эксплуатируемых на открытом воздухе, то есть незащищённых от атмосферных воздействий) сооружений (крановых эстакад, опор ЛЭП, опор трубопроводов и емкостей, площадок обслуживания, этажерок, навесов и т.п.) должны быть доступными для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ и не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Данные требования не распространяются на конструкции, замурованные в бетоне или в кирпичной кладке, или другими способами, облицованные листовыми материалами и эксплуатируемые внутри отапливаемого здания.
Торцы конструкций из замкнутого профиля должны иметь заглушки, кроме элементов конструкций, подлежащих горячему цинкованию.».
4.2.6 Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперёк здания поперечными рамами, состоящими из колонн (стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), а вдоль здания – элементами каркаса (подкрановыми конструкциями, подстропильными фермами, связями между колоннами и фермами, кровельными прогонами или рёбрами стальных кровельных панелей).
Оценивать общую устойчивость каркаса по недеформированной схеме следует для: рамной (с жесткими узлами соединения ригелей с колоннами), рамно-связевой (рамный каркас с вертикальными диафрагмами жесткости или жесткими вставками) или связевой (с шарнирными узлами соединения ригелей с колоннами) систем, у которых есть в своем составе продольные и поперечные рамы и связи, установленные в соответствии с 15.4.
В рамно-связевой или в связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности системы).
БЫЛО

## Slide 5: «Высокопрочные» болты
Удален п. 6.7
Из всего текста документа удалено словосочетание «высокопрочные болты». Оно заменено на указание соответствующего класса прочности.
Например, пункт 5.7
«Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять болты классов прочности 8.8, 10.9, 12.9, гайки и шайбы соответствующих классов, конструкцией и размерами, удовлетворяющими действующим стандартам».
Дублирует данные из таблицы 5, а также вводит ненужное обозначение Rbuh
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)
Глава 5 «Материалы конструкций и соединений»
Глава 6 «Расчетные характеристики материалов и соединений»

## Slide 6
Обновлена таблица 7 с сечениями центрально-сжатых элементов
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)

## Slide 7: Уточнена предельная гибкость сжатых прогонов и балок

## Slide 8
Изменена таблица 38
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)

## Slide 9
Радикальное обновление требований к фланцевым соединениям

## Slide 10
Радикальное обновление требований к фланцевым соединениям
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)

## Slide 11
Радикальное обновление требований к фланцевым соединениям
СТАЛО

## Slide 12: Испытания фланцевых соединений с различными несовершенствами
В 2018-2019 годах в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко по заказу компании ASTRON (г. Ярославль) были исследованы фланцевые соединения с дефектами в виде зазоров в различных конфигурациях
Подробности изложены в статье в журнале
«Строительная механика и расчет сооружений»
№1, 2020
Ссылка на статью →

## Slide 13
Уточнены требования к проектированию опор ЛЭП и антенных сооружений связи
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)

## Slide 14
Уточнены требования по нормированию ударной вязкости
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)

## Slide 15
Уточнены расчетные сопротивления болтов
БЫЛО
СТАЛО
Скачать последнюю версию СП 16.13330.2017 с Изменением №2
(для ознакомления)
Таблица Г.8 удалена

## Slide 16
Конин Денис Владимирович
Кандидат технических наук
Зав. Сектором ВЗиС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
(АО «НИЦ «Строительство»)
konden@inbox.ru
Написать e-mail